Siedlec, dnia 6.01.2013 r.

Nr GKOŚ.702.8.3.2010.2013

Wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia

w przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

na wykonanie zadania pn:

„Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków w Zakrzewie”  w ramach operacji: „Budowa wodociągu w Mariankowie i przesyłu relacji Belęcin – Mariankowo – Boruja oraz biologicznej oczyszczalni ścieków w Zakrzewie”.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2   ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn zm.) Wójt Gminy Siedlec informuje, iż w dniu 4.02.2013 r. wpłynął do Zamawiającego wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji obejmujący następujące pytania:

„1. Z uwagi na krótki termin realizacji zadania mogą być problemy z uzyskaniem w terminie pozwolenia wodno-prawnego  ?.

2. W specyfikacji nie ujęto ewentualnego odwodnienia terenu. Czy rozliczenie ewentualnego odwodnienia może nastąpić według prowadzonej księgi odwodnień ?

3. Czy  wykonawca w okresie gwarancyjnym jest zobowiązany utrzymywać bieżącą konserwację rowów melioracyjnych ?

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający wyjaśnia:

- Inwestor posiada pozwolenie wodno-prawne.

- Rozliczenie ewentualnego odwodnienia na podstawie księgi odwodnień.

- Wykonawca nie będzie zobowiązany przeprowadzać bieżącej konserwacji rowu.

Otrzymują:

Wykonawcy, którzy otrzymali siwz.

Wójt Gminy Siedlec										      Adam Cukier

Sprawę prowadzi: Lidia Żuchowska

tel. 68 3848521 wew. 24