Siedlec, dnia 8.02.2010 r.

Nr GKOŚ.III.702.27-1/2005/2010

Wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia

w przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)

na wykonanie zadania pn:

„Budowa wodociągu w Nowej Tuchorzy” w ramach operacji: „Budowa wodociągu w Nowej Tuchorzy, kanalizacji sanitarnej w Tuchorzy oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w Nowej Tuchorzy i Karnej”.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2   ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. z 2007 r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z późn zm.) Wójt Gminy Siedlec informuje, iż w dniu 2.02.2009 r. wpłynął do Zamawiającego wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji obejmujący następujące pytania:

„1. Zamawiający nie sprecyzował w SIWZ zakresu robót, jaki należy podać                     w wykazie robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat. Czy dla Zamawiającego będą odpowiednie referencje zawierające m.in. poniższy zakres robót budowlanych:

Referencje nr 1:

- wodociąg z rur PE Ø 225 długości 1358,55 mb,

- wodociąg z rur PE Ø 180 długości 508,31 mb,

- wodociąg z rur PE Ø 125 długości 80,81 mb,

Referencje nr 2:

- wodociąg z rur PE Ø 180 długości 771,4 mb,

-  wodociąg z rur PE Ø 125 długości 98,0 mb,

Referencje nr 3:

- wodociąg z rur PE De=180mm długości 904 mb,

- wodociąg z rur PE De=125 mm długości 119 mb,

Referencje nr 4:

- wodociąg z rur PE 125 długości 1161,0 mb,

Referencje nr 5:

- wodociąg z rur PE Ø 110 mm mb 2848

- wodociąg z rur PE Ø 63 mm mb 75

Czy Zamawiający dopuszcza sumowanie długości sieci z poszczególnych  referencji ?

Czy Zamawiający może określić bardziej szczegółowo zakres robót jaki należy wykazać w doświadczeniu ?

2. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie prac w technologii przewiertu sterowanego ?

3. W projekcie i STWiOR wskazano armaturę firmy Hawle, czy Inwestor dopuszcza zastosowanie innej armatury np. polskich producentów: Akwa, Jafar odpowiadających wymogom jakościowym armatury Hawle ?”.

W odpowiedzi na powyższe zapytania Zamawiający wyjaśnia:

- Podane wyżej referencje są odpowiednie dla zamówienia. Dopuszcza się sumowanie długości sieci z poszczególnych referencji. Zakres wyszczególnionych w wykazie robót budowlanych musi potwierdzać doświadczenie potencjalnego Wykonawcy                             w realizowaniu powyższych robót.

- Zamawiający nie dopuszcza zastosowanie prac w technologii  przewiertu sterowanego.

- Zamawiający dopuszcza zastosowanie innej armatury np. polskich producentów odpowiadających wymogom jakościowym armatury Hawle.

Nie ulega zmianie termin składania oraz otwarcia ofert.

Otrzymują:

Wykonawcy, którzy otrzymali siwz.

Sprawę prowadzi: Lidia Żuchowska

Tel. 0-68 3848521 wew. 24