Siedlec, dnia 11.02.2010 r.

Nr GKOŚ.III.702.27-1/2005/2010

Wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia

w przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)

na wykonanie zadania pn:

„Budowa wodociągu w Nowej Tuchorzy” w ramach operacji: „Budowa wodociągu w Nowej Tuchorzy, kanalizacji sanitarnej w Tuchorzy oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w Nowej Tuchorzy i Karnej”.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2   ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. z 2007 r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z późn zm.) Wójt Gminy Siedlec informuje, iż w dniu 11.02.2010 r. wpłynął do Zamawiającego wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji obejmujący następujące pytanie:

„Po przeprowadzonej wizji lokalnej w terenie oraz po rozmowach z właścicielami działek na trasie projektowanego wodociągu stwierdzamy, ze przyjęta ilość igłofiltrów jest nie wystarczająca. Tereny przez, które wiedzie trasa wodociągu są terenami o wysokim stanie wód gruntowych, miejscami w celu odwodnienia terenu konieczne będzie dwustronne wpłukiwanie igłofiltrów. Prosimy o ustosunkowanie się do pytania.”

W odpowiedzi na powyższe zapytania Zamawiający wyjaśnia:

Kosztorys ofertowy należy wypełnić zgodnie z załączonym do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wyceniając ilość igłofiltrów w nim ujętą.

Nie ulega zmianie termin składania oraz otwarcia ofert.

Otrzymują:

Wykonawcy, którzy otrzymali siwz.

Sprawę prowadzi: Lidia Żuchowska

Tel. 0-68 3848521 wew. 24