Siedlec, dnia 18.02.2010 r.

Nr GKOŚ.702.27.16.2009.2011

Wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia

w przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

na wykonanie zadania pn:

„Budowa kanalizacji sanitarnej w Tuchorzy” w ramach operacji: „Budowa wodociągu w Nowej Tuchorzy, kanalizacji sanitarnej w Tuchorzy oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w Nowej Tuchorzy i Karnej”.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2   ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn zm.) Wójt Gminy Siedlec informuje, iż w dniu 9.02.2011 r. wpłynął do Zamawiającego wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji obejmujący następujące pytania:

„1. W kosztorysie ofertowym nie ma pozycji na dostawę i montaż studzienki PCV              fi 425 – proszę o wyjaśnienie czy studnie te nie będą wykonywane w ramach inwestycji czy jest to błąd i przedmiar zostanie uzupełniony ?

2. Proszę o informację czy droga wzdłuż której są zaprojektowane kolektory jest drogą gminną czy powiatową ? Czy będą pobierane opłaty za zajęcie pasa drogowego, jeżeli tak proszę o informację w której pozycji kosztorysu należy ująć te dopłaty.

3. Na mapach jest zaznaczonych 34 sztuk studni (A+C+D) + studnia rozprężna przy torach. W kosztorysie są pozycje na 32 sztuki studni typu Tegra i 4 studnie żelbetowe. Proszę o wyjaśnienie tych różnic”.

W odpowiedzi na powyższe zapytania Zamawiający wyjaśnia:

- Należy uzupełnić  kosztorys ofertowy o dodatkową pozycję:  17 szt. studni PCV Ø 315   z włazem żeliwnym 40-tonowym.

- Kolektor zaprojektowany jest w drodze gminnej, nie będą pobierane opłaty za zajęcie pasa.

- Do wyceny należy przyjąć ilość studni zawartych w przedmiarze robót.

Nie ulega zmianie termin składania oraz otwarcia ofert.

Otrzymują:

Wykonawcy, którzy otrzymali siwz.

Wójt Gminy Siedlec

Adam Cukier

Sprawę prowadzi: Lidia Żuchowska

tel. 68 3848521 wew. 24