Siedlec, dnia 18.02.2010 r.

Nr GKOŚ.702.27.16.2009.2011

Wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia

w przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

na wykonanie zadania pn:

„Budowa kanalizacji sanitarnej w Tuchorzy” w ramach operacji: „Budowa wodociągu w Nowej Tuchorzy, kanalizacji sanitarnej w Tuchorzy oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w Nowej Tuchorzy i Karnej”.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2   ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn zm.) Wójt Gminy Siedlec informuje, iż w dniu 18.02.2011 r. wpłynął do Zamawiającego wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji obejmujący następujące pytania:

„1. Proszę o wyjaśnienie czy do kalkulacji na roboty kanalizacyjne przyjąć również wykonanie przyłączy do posesji jeżeli tak to w jakim zakresie. W celu wykonania przyłączy do posesji należy uwzględnić następujące składniki: rurociąg z rur PCV Ø 160 mm zakończony studniami Ø 315 lub Ø 425 mm z teleskopem żeliwnym 40 t.

Przeciski pod jezdnią asfaltową (ilość przecisków przyjętych w przedmiarach jest nie wystarczająca).

2. Obsługa geodezyjna po stronie Wykonawcy czy Zamawiającego”.

W odpowiedzi na powyższe zapytania Zamawiający wyjaśnia:

- Do wyceny nie należy ujmować przyłączy domowych. Zgodnie z informacją podaną             w pierwszym wyjaśnieniu do siwz (strona internetowa Zamawiającego) kosztorys ofertowy należy uzupełnić o dodatkową pozycję: 17 szt. studni PCV Ø 315 z włazem żeliwnym 40-tonowym.

Przeciski wycenić zgodnie z ilością podaną w przedmiarze robót.

- Obsługa geodezyjna po stronie Wykonawcy – uzupełnić kosztorys ofertowy                          o dodatkową pozycję.

- Zamawiający nie przewiduje zabezpieczenia wybudowanych przepompowni.

Nie ulega zmianie termin składania oraz otwarcia ofert.

Otrzymują:

Wykonawcy, którzy otrzymali siwz.

Wójt Gminy Siedlec

Adam Cukier

Sprawę prowadzi: Lidia Żuchowska

tel. 68 3848521 wew. 24