Siedlec, dnia 13.01.2012 r.

Nr GKOŚ.702.8.2.2010.2011.2012

Wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia

w przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

na wykonanie zadania pn:

„Budowa wodociągu w Mariankowie i przesyłu relacji Belęcin – Mariankowo - Boruja”  w ramach operacji: „Budowa wodociągu w Mariankowie i przesyłu relacji Belęcin – Mariankowo – Boruja oraz biologicznej oczyszczalni ścieków w Zakrzewie”.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2   ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn zm.) Wójt Gminy Siedlec informuje, iż w dniu 9.01.2012 r. wpłynął do Zamawiającego wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji obejmujący następujące pytania:

„1. W decyzji nr PZD.5420-117/2009 jest wskazane wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego gr. 7 cm natomiast w kosztorysie ślepym nie ma tej pozycji. Proszę o wyjaśnienia.

2. W uzgodnieniach jest warstwa ścieralna gr. 5 cm, natomiast w poz. 150 i 160 jest 3+5 cm czyli razem 8 cm. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności.

3. W kosztorysie jest w poz. 130 i 140 warstwa wiążąca grubości 4+1 cm – w uzgodnieniach jej nie ma. Proszę o wyjaśnienie.”

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający wyjaśnia:

Odpowiedzi na powyższe pytania zostały ujęte w poprawionym kosztorysie ślepym, który został dołączony do drugiej modyfikacji siwz umieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego.

Otrzymują:

Wykonawcy, którzy otrzymali siwz.

Sprawę prowadzi: Lidia Żuchowska

tel. 68 3848521 wew. 24