Siedlec, dnia 6.01.2013 r.

Nr GKOŚ.702.8.3.2010.2013

Wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia

w przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

na wykonanie zadania pn:

„Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków w Zakrzewie”  w ramach operacji: „Budowa wodociągu w Mariankowie i przesyłu relacji Belęcin – Mariankowo – Boruja oraz biologicznej oczyszczalni ścieków w Zakrzewie”.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2   ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn zm.) Wójt Gminy Siedlec informuje, iż w dniu 4.02.2013 r. wpłynął do Zamawiającego wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji obejmujący następujące pytania:

„1. Dlaczego Zamawiający żąda dla oczyszczalni ścieków deklaracji zgodności CE z normą PN-EN12566-3+A1:2009 potwierdzonej raportem z badań wykonanych przez notyfikowane laboratorium, skoro norma ta obejmuje oczyszczalnie tylko do 50 RLM ?.

2. Czy Zamawiający dopuszcza oczyszczalnię równoważną wykonaną z polipropylenu, która odpowiada wydajności zaprojektowanej oczyszczalni ? Materiał jest w I gatunku jakościowym i wymiarowym, posiadający odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zapewniające sprawność eksploatacyjną. Pod względem technologicznym proponowana oczyszczalnia odpowiada metodzie działania oczyszczalni zaprojektowanej, proces oczyszczania odbywa się w jednym zbiorniku, w którym wydzielone są 3 strefy: denitryfikacyjna, nitryfikacyjna oraz separacyjna. Drugi zbiornik pełni funkcją gromadzenia osadu nadmiernego, gdzie wywóz osadu będzie się odbywał nie częściej niż 4 razy w roku. Wydzielone strefy oczyszczalni wyodrębnione są w dwóch zbiornikach i spełniają wymagania stawiane w projekcie budowlanym. Wszystkie urządzenia sterujące znajdują się obok oczyszczalni w szafce sterującej. Efekt oczyszczania spełnia najbardziej rygorystyczne parametry ścieków oczyszczonych narzucane przez UE, oczyszczalnia posiada certyfikat unijny i jest oznakowana znakiem CE”.

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający wyjaśnia:

- Ze względu na brak unormowań dotyczących kompaktowych oczyszczalni ścieków                o liczbie RLM powyżej 50, Zamawiający wymaga przedstawienia krajowej lub europejskiej aprobaty technicznej.

- Ze względu na warunki terenowe i konieczność zagospodarowania istniejących zbiorników należy wykonać zgodnie z projektem.

Otrzymują:

Wykonawcy, którzy otrzymali siwz.

Wójt Gminy Siedlec										      Adam Cukier

Sprawę prowadzi: Lidia Żuchowska

tel. 68 3848521 wew. 24