Siedlec, dnia 13.01.2012 r.

Nr GKOŚ.702.8.2.2010.2011.2012

Wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia

w przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

na wykonanie zadania pn:

„Budowa wodociągu w Mariankowie i przesyłu relacji Belęcin – Mariankowo - Boruja”  w ramach operacji: „Budowa wodociągu w Mariankowie i przesyłu relacji Belęcin – Mariankowo – Boruja oraz biologicznej oczyszczalni ścieków w Zakrzewie”.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2   ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn zm.) Wójt Gminy Siedlec informuje, iż w dniu 9.01.2012 r. wpłynął do Zamawiającego wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji obejmujący następujące pytania:

„1. Czy Zamawiający posiada aktualne uzgodnienia branżowe z ENEA, TP, PGNIG, ponieważ ważność uzgodnień wykazanych w dokumentacji już wygasła. Proszę                   o odpowiedź.

2. Czy Zamawiający przewiduje możliwość powykonawczego rozliczenia ilości użytych igłofiltrów oraz ilości godzin pompowania w przypadku wystąpienia konieczności większego zakresu niż przewidziany w kosztorysie ślepym. Prosimy              o odpowiedź.

3. Czy Zamawiający będzie pobierał opłaty za zajęcie pasa dróg gmin podczas prowadzonych robót budowlanych ?

4. Czy Zamawiający posiada pozwolenie wodno-prawne na wykonanie przejść przyciskiem sterowanym pod rzeką Szarką o którym mowa w uzgodnieniach                      z Zarządem Melioracji ?

5. Czy koszt obsługi geodezyjnej ująć jako odrębna pozycja kosztorysowa, czy ująć             w kosztach ogólnych zadania ?

6. W jakiej ilości Zamawiający wymaga aby wykonać badanie bakteriologiczne wody i czy koszt badań ująć jako odrębna pozycja kosztorysowa ?

7. Z jakiej klasy PE i na jakie ciśnienie ma być wykonana sieć wodociągowa, ponieważ są rozbieżności w opisie kosztorysie ślepym, specyfikacji technicznej oraz projekcie technicznym. Prosimy o sprecyzowane.

8. Prosimy wykazać jakich innych producentów armatura będzie odpowiadać jakości Hawle: np. Jafar, AVK, AEON. Prosimy o sprecyzowanie.

9. W jakiej formie należy przedłożyć kosztorys ofertowy – w formie szczegółowej czy uproszczonej (z cenami jednostkowymi)? Prosimy o odpowiedź.”

W odpowiedzi na powyższe zapytania Zamawiający wyjaśnia:

- Uzgodnienia branżowe w trakcie aktualizacji.

- Ilość igłofiltrów oraz godziny pompowania zostaną ujęte w poprawionym kosztorysie ślepym, który zostanie umieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

- Tak, wartość wykazać w dodatkowej pozycji kosztorysowej.

- Zamawiający posiada pozwolenie wodno-prawne, zostało umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego we wcześniejszych wyjaśnieniach.

- Całą obsługę geodezyjną zadania należy ująć w pozycji 01 10.

- Badanie bakteriologiczne – w ilości 4, wartość wykazać w dodatkowej pozycji kosztorysowej.

- Odpowiedź na pytanie została udzielona w wyjaśnieniu siódmym.

- Parametry, wytrzymałość, jakość zastosowanej armatury muszą być równe lub wyższe od typu HAWLE.

- Do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy uproszczony (ilość razy cena jednostkowa, wartość).

Otrzymują:

Wykonawcy, którzy otrzymali siwz.

Sprawę prowadzi: Lidia Żuchowska

tel. 68 3848521 wew. 24