Siedlec, dnia 16.01.2012 r.

Nr GKOŚ.702.8.2.2010.2011.2012

Wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia

w przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

na wykonanie zadania pn:

„Budowa wodociągu w Mariankowie i przesyłu relacji Belęcin – Mariankowo - Boruja”  w ramach operacji: „Budowa wodociągu w Mariankowie i przesyłu relacji Belęcin – Mariankowo – Boruja oraz biologicznej oczyszczalni ścieków w Zakrzewie”.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2   ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn zm.) Wójt Gminy Siedlec informuje, iż w dniu 5.01.2012 r. wpłynął do Zamawiającego wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji obejmujący następujące pytania:

„1. Z uwagi na to, że udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego projekt nie zawiera żadnych elementów projektu drogowego prosimy o potwierdzenie odtwarzanej konstrukcji nawierzchni bitumicznej jaka wynika z pozycji kosztorysowych w mianowicie:

a) podbudowa z kruszywa łamanego – w-wa o gr. po zagęszczeniu 15 cm

b) wyrównanie ist. podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym – wg przeliczenia dodatków 1 cm grubości

c) nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych – warstwa wiążąca asfaltowa – grubość po zagęszcz. 5 cm

d) nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych – warstwa ścieralna asfaltowa – wg przeliczenia dodatków grubość po zagęszcz. 8 cm

W uzgodnieniu z dnia 30-11-2009 r. z Powiatowym Zarządem Dróg w Wolsztynie określono inną konstrukcje  nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych nr 3797P               i 3704P.

2. Prosimy o załączenie rysunków przekrojów normalnych odtwarzanej konstrukcji nawierzchni ?

3. jaką kategorię ruchu posiadają drogi w ramach projektowanej inwestycji ?

4. Następujące pozycje kosztorysu - 2÷4 d. 1 i 65 d.5 są określone jako pozycje scalone – na każdą pozycję przypadają po 2 pozycje normowe. W jaki sposób należy te pozycje wycenić, w przedmiarze robót wyszczególnione są dodatkowe pozycje ?

5. W opisie technicznym podano: „Zaprojektowano siec wodociągową z rur PE80 Dn 160 x 14,6 mm SDR 11 PN-12,5, PE80 Dn 110 x 10,00 mm SDR 11 PN-12,5, PE80 Dn 63 x 4,7 mm SDR 13,6 PN-10 SDR 17 PN-10 i PE80 Dn 40 x 3,0 mm SDR 13,6 PN-10, łączonych metodą zgrzewania polifuzyjnego”, natomiast specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót podaje: „4.3.1. Sieć wodociągowa z rur PE100 lub PE 80 Dz 160 mm PN-10 lub PN-12,5 – długość 6829 mb jakości Wavin Buk. 4.3.2. Sieć wodociągowa z rur PE 100 lub PE 80 Dz 110 mm PN-10 lub PN-12,5               – długość 1946 mb jakości Wavin Buk. 4.3.3. Sieć wodociągowa z rur PE 100 Dz 63 mm PN-10 – długość 103 mb.

4.3.4. Sieć wodociągowa z rur PE 100 Dz 40 mm  PN-10 – długość 880 mb”.

Prosimy o sprecyzowanie jakiego rodzaju rury (PN10 czy PN12,5) należy uwzględnić do wyceny robót wodociągowych?”

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający wyjaśnia:

1. Odpowiedź na powyższe pytanie została ujęta w poprawionym kosztorysie ślepym, który został dołączony do drugiej modyfikacji siwz umieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego.

2. Brak rysunków przekrojów normalnych odtwarzanej konstrukcji nawierzchni.

3. Kategoria KR2.

4. Wycenić według nowego kosztorysu ślepego, który został dołączony do drugiej modyfikacji siwz umieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego.

5. Odpowiedź udzielona została we wcześniejszych wyjaśnieniach umieszczonych na stronie internetowej Zamawiajacego.

Otrzymują:

Wykonawcy, którzy otrzymali siwz.

Sprawę prowadzi: Lidia Żuchowska

tel. 68 3848521 wew. 24